Инструкция по применению

«REKON WT-WB 9328» щелочной зимний, применение до -300 С.

ТУ 2121–004–90798496–2013

Эффективный щелочной с хлорирующей добавкой промывной реагент для очистки труб, септиков, стоков, накопителей, канализационных систем. Не предназначен для систем биологической очистки.

Назначение: Применяется: для устранения органических и механических засоров в канализационных трубах, стоках, труб сифонов раковин, ванн и унитазов. Средство убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Жидкость подходит для всех металлических и пластиковых труб.

Способ применения: Состав залить, выдержать время по инструкции (в таблице ниже), по необходимости увеличить время для прочистки сложных засоров, промыть большим количеством горячей воды.

Состав: вода, гидроксид натрия, хлорит натрия.

Инструкция по применению для накопительных емкостей:

| Вид обработки | Дозация | Условия |
| --- | --- | --- |
| Шоковая (первичная или при сильном загрязнении) | Из расчета 1,5 л в сутки на 1 м3 отходов в накопительной емкости. | Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю. Наполнение накопительной ёмкости при обработке не должно быть более 70%. После дозации реагента выждать 10-15 минут и промыть горячей проточной водой 3-5 мин |
| Регулярная | Из расчета 0,15л в сутки на 1 м3 отходов в накопительной емкости. | Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю и непосредственно в накопитель. Наполнение накопительной ёмкости при обработке не должно быть более 95%. Дотация равномерная по мере накопления емкости, ежедневная. |