| ООО «РЕКОН СПб» |  |
| --- | --- |
| 192171, г. Санкт-Петербург |  |
| ул. Бабушкина, д.36, корп. 1, лит.А |  |

Паспорт № Образец

«REKON WT-B 92525»

Реагент для контроля и удаления запахов, борьбы с биообрастанием

ТУ 20.59.59-006-90798496-2025

Дата изготовления:

Номер партии:

Вес:

Вид упаковки (нужное оставить): кубическая емкость 1000 л, бочки 200л, канистры 1, 5, 10, 20, 30л

| № п/п | Наименование параметра | Норма по ТУ | Фактический показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная или слегка мутноватая жидкость с цветом от светло-зеленого до синего | соответствует |
| 2 | Массовая доля комплекса полиэлектролитов, %, не более | 30 |  |
| 3 | Массовая доля четвертичных аммониевых соединений, %, не более | 30 |  |
| 4 | Плотность г/см3 | 1,20±0,05 |  |
| 5 | Водородный показатель 1% водного раствора (pH), не ниже, ед. | 6,0 |  |
| 6 | Массовая доля фунгицида, %, не более | 1,0 |  |
| 7 | Массовая доля ЭДТА-4Na, %, не более | 0,5 |  |

Заключение: Продукт соответствует ТУ 20.59.59-006-90798496-2025

Срок хранения: 12 месяцев.

«    »                            202     г.

/	/